## Sheet1
附表：
2026年度乌恰县卫生监督随机抽检监督和检测任务数量及其他重点工作任务
种类 | 监督检查对象 | 检查数量 | 检测数量 | 检测项目 | 完成日期
学校 | 中小学校及高校 | 辖区学校总数的20% | 辖区学校总数的20%的进行检测全部检测 | 1.教室采光(窗地面积比)、照明(课桌面照度及均匀度、黑板面照度及均匀度)及教室人均面积。 2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2026-09-30
| 托幼机构 | 辖区学校总数的10%（不足5家全部检查） | 抽查的全部检测 | 采光、窗地面积比、照度（采光测量方法按GB/T5699执行、照明测量方法按GB/T5700执行） | 2026-09-30
| 幼儿园 | 辖区学校总数的10%（不足5家全部检查） | 抽查的全部检测 | 采光、窗地面积比、照度（采光测量方法按GB/T5699执行、照明测量方法按GB/T5700执行） | 2026-09-30
| 校外培训机构 | 辖区学校总数的10%（不足5家全部检查） | 抽查的全部检测 | 防炫光措施、装设人工照明、课桌面照度、课桌面照度均匀度（采光测量方法按GB/T5699执行、照明测量方法按GB/T5700执行） | 2026-09-30
| 住宿场所 | 辖区总数25%(a) | 辖区总数25%(a)的50%进行检测 | 1.棉织品细菌总数 2.杯具细菌总数（b） 3.淋浴用水嗜肺军团菌 | 2026-09-30
| 沐浴场所 | 辖区总数16%(a) | 辖区总数16%(a)的50%进行检测 | 1.棉织品细菌总数 2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度（f） 3.拖鞋细菌总数、真菌总数（d） 4.修脚工具细菌总数、真菌总数（d） | 2026-09-30
| 美容美发场所 | 辖区总数8%(a) | 辖区总数8%(a) 的20%进行检测 | 1.美容美发工具细菌总数 2.棉织品细菌总数（d） | 2026-09-30
| 其他公共场所 | 辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市）全部、影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆全部检查。(a) | 其他公共场所按抽查任务的50%进行检测 | 电影院可能重复使用的3D眼镜细菌总数（d） | 2026-09-30
| 集中空调 | 辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查和全部检测。 | 其他公共场所按抽查任务的50%进行检测 | 1.冷却水中嗜肺军团菌（g） 2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌(h) 3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(h) | 2026-09-30
餐具饮具集中消毒服务单位 | 餐具饮具集中消毒服务单位 | 辖区总数不少于20%,至少20户，不足 20户的全部抽查 | 抽查的全部检测 | 感官要求，游离性余氯、阴离子合成洗涤剂，大肠菌群、沙门氏菌 | 2026-09-30
生活饮用水 | 城市集中式供水(a) | 辖区城市城区和县城的全部水厂 | 抽查的全部检测 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2026-09-30
| 农村集中式供水(b) | 辖区农村全部设计日供水1000m3及以上水厂 | 抽查的全部检测 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2026-09-30
|  | 辖区每个乡镇抽查10%的设计日供水100m3及以上小型集中式供水(c) | 抽查的全部检测 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2026-09-30
|  | 抽查30%在用集中式供水的乡镇(c) | 抽查的全部检测 | 出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2026-09-30
| 二次供水 | 抽查10个二次供水设施，不足10个的全部检查(c) | 抽查的全部检测 | 出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。 | 2026-09-30
| 输配水设备 水处理材料 化学处理剂 | 辖区内1个城市经营单位、1个乡镇经营单位抽查。 | 县城1家、农村1家进行监督检查和检测 | 产品卫生安全性检测 | 2026-09-30
| 进口涉水产品 | 辖区内30%的在华责任单位，每个单位抽查1-3种产品。 | 具体情况来决定 | 产品卫生安全性检测 | 2026-09-30
| 现制现售饮用水自动售水机 | 辖区内5个经营单位(b)，不足的全部抽查，每个单位抽查1—3个应用现场。 | 5个经营单位进行监督检查并检测 | 出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 | 2026-09-30
职业卫生和放射卫生 | 乌恰县 | 23家 | 无 | 无 | 2025-11-15
放射 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构) | 30% | 无 | 无 | 2025-11-15
传染病防治 | 医疗卫生单位 | 抽查辖区10%一级医院、10%基层医疗机构(社区卫生服务中心/站、诊所、乡镇卫生院、村卫生室等)。 | 无 | 无 | 2025-11-20
消毒产品 | 经营单位 | 5家进行抽查 | 无 | 无
医疗卫生 | 卫生院 | 10% | 无 | 无 | 2026-03-30
| 村卫生室（所） | 10% | 无 | 无 | 2026-03-30
| 诊 所 | 10% | 无 | 无 | 2026-03-30
| 其他医疗机构 | 30% | 无 | 无 | 2026-03-30
母婴保健技术服务机构 | 妇幼保健机构 | 100% | 无 | 无 | 2026-03-30
食品安全 | 食品安全标准跟踪评价 | 所有食品生产企业进行现场跟踪评价 |  |  | 2026-10-30
| 推广食品安全数字标签工作 | 按照自治区要求每年选5家食品生产企业完成推广食品安全数字标签推广完毕工作 |  |  | 2026-10-30
| 创建健康营养餐厅（食堂）和创建营养与健康学校工作 | 完成10家餐厅（食堂）和10所学校创建工作。 |  |  | 2026-10-30
| 校园食品安全专项治理工作 | 在学校卫生监督、创建健康与营养学校、学校卫生监督检查、国家双随机等工作结合开展校园食品安全专项治理工作的卫生监督任务 |  |  | 2026-10-30
| 食品安全风险会上机制深化风险防控工作的实施意见 | 主要任务：食品安全风险监测和评估，以及风险监测结果通报会商；负责抽查餐饮具集中消毒服务单位风险隐患，以及医疗机构等集中用餐单位的食品安全风险排查和隐患治理 |  |  | 2026-10-30
“双打”工作 | 根据自治州“双打”办工作要求，制定和组织实施委机关年度“双打”工作，做好卫生健康系统打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作 |  |  |  | 2026-10-30
殡葬领域卫生监督工作 | 主要是死亡证明管理、救护车管理等方面进行全面监督检查 |  |  |  | 2026-10-30
“双随机”抽检工作 | 完成国家、自治区双随机工作任务，制定克州2026年度部门联合双随机工作计划并组织实施。 |  |  |  | 2026-10-30
普法宣传教育工作 | 认真开展普法责任制。按照“谁执法、谁普法”普法责任制要求，在具体工作中严格执行卫生健康法律法规宣传工作。 |  |  |  | 2026-10-30